附件一

冷库经营企业资质评价标准

一、基础指标

| 序号 | 评价项目 | 评价要求 | 评价内容与方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营资质 | 持有营业执照 | 查阅 |  |
| 2 | 安全管理 | 安监、消防、环境等机构验收合格 | 查阅文件与现场检查 |  |
| 3 | 卫生许可 | 具有卫生许可证 | 查看原件有效期 |  |
| 4 | 经营管理 | 近3年无重大责任事故 | 历史纪录及上网查询 |  |
| 5 | 信息管理 | 承诺使用“全国冷链运营公共管理平台”系统或承诺自有成熟系统与“全国冷链运营公共管理平台”系统对接 | 承诺书 |  |
| 6 | 制冷管理 | 制冷工持证上岗 | 查看相关部门核发证书 |  |

注：参评企业须达到以上全部项目的要求，有一项未达到要求的，不再进行其他项目及评分项目的评价。

二、评分指标

| 序号 | 评价项目与权重 | 评价内容与权重 | 评价标准 | 评价分值 | 评价方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施规模 (10分) | 冷库总容积（含租用）及网点数 (10分) | 冷库总容积≥300000 m³；或者 冷库总容积≥120000m³、全国冷库网点在5个以上 | 10分 | 查看房产证、租赁合同，现场查看 |  |
|  |  |  | 冷库总容积≥60000 m³；或者 冷库总容积≥30000 m³、全国冷库网点在2个以上 | 8分 |  |  |
|  |  |  | 冷库总容积≥15000 m³ | 5分 |  |  |
| 2 | 设施条件 （40分） | 封闭温控站台 （10分） | 全部为封闭温控站台 | 10分 | 现场查看温控设备及运转情况、承诺书 |  |
|  |  |  | 部分封闭温控站台，并承诺一年内全部改造为封闭温控站台 | 6分 |  |  |
|  |  |  | 全部封闭或部分封闭站台，无温控设备，并承诺一年内全部改造为封闭温控站台 | 4分 |  |  |
|  |  |  | 全部敞开，但承诺在一年内改造为封闭温控站台 | 3分 |  |  |
| 3 |  | 温度控制 (5分) | 温度控制幅度≤1℃ | 5分 | 查看设计说明，测试制冷机房温控设备 |  |
|  |  |  | 温度控制幅度1℃--2℃ | 3分 |  |  |
|  |  |  | 温度控制幅度≥2℃ | 1分 |  |  |
| 4 |  | 冷库功能区 (5分) | 具有多温层的储存区、加工包装区、收发货区、复冻区等 | 5分 | 查看现场 果蔬类冷库、保鲜库、冷链配送中心类冷库不参与复冻区评审。 |  |
|  |  |  | 具有多温层的储存区、收发货区 | 4分 |  |  |
|  |  |  | 只有冷冻或冷藏货物的储存区 | 2分 |  |  |
| 5 |  | 食品检测能力 （10） | 具有相应的食品质量检测设施，或与三方检测机构合作，具备质量检测能力 | 10分 | 查看设施或合作协议、承诺书 |  |
|  |  |  | 具有部分食品质量检测设施，或承诺与三方检测机构合作 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 不具备任何质量检测能力 | 0分 |  |  |
| 6 |  | 数据记录 与传输 （5分） | 有温湿度自动记录和远程传输功能 | 5分 | 现场对记录与传输设备进行检查 |  |
|  |  |  | 有温湿度自动记录功能，无远程传输功能 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 无温湿度自动记录功能，无远程传输功能 | 0分 |  |  |
| 7 |  | 库内设施 （5分） | 配备叉车、货架、托盘设施设备 | 5分 | 查看现场 |  |
|  |  |  | 配备叉车、托盘设施设备 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 未配备叉车、货架、托盘设施设备 | 0分 |  |  |
| 8 | 管理措施 （50分） | 统一管理 （15分） | 全部统一管理，没有分割出租 | 15分 | 查看现场及管理合同、承诺书 |  |
|  |  |  | 统一管理比例在30%以上，并承诺出租期结束后，纳入统一管理 | 8-10分 |  |  |
|  |  |  | 统一管理比例在30%以下或全部出租，但承诺出租期结束后，纳入统一管理 | 4分 |  |  |
| 9 |  | 管理制度 （5分） | 通过ISO9000系列、ISO18000系列、ISO19000系列、HACCP认证其中一项；或具有健全的运营管理制度、流程，安全与卫生、设备管理与操作等制度 | 5分 | 查看相关证书、制度、流程等 |  |
|  |  |  | 无ISO9000系列、ISO18000系列、ISO19000系列、HACCP认证；相关制度不健全，需完善。视查看情况 | 1-4分 |  |  |
| 10 |  | 应急预案 （5分） | 具有健全的应急预案，包括火灾、水灾、断电、机械故障等； 使用氨制冷的企业，应建立液氨突发泄漏的应急预案； | 5分 | 查看相关制度、流程、记录、预案 |  |
|  |  |  | 相关火灾、水灾、断电、机械故障等不健全，需完善，视查看情况 | 1-4分 |  |  |
|  |  |  | 无相关制度、流程、记录、预案 | 0分 |  |  |
| 11 |  | 人员素质 （5分） | 60%以上具有中等以上学历或专业资格 | 5分 | 查看人员登记表，并抽查学历证书、专业证书（原件或复印件） |  |
|  |  |  | 50%以上具有中等学历或专业资格 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 30%以上具有中等学历或专业资格 | 2分 |  |  |
| 12 |  | 健康要求 （5分） | 全部装卸、搬运、仓库管理人员持有相关部门发放的健康证明 | 5分 | 查看相关部门核发的证书 |  |
|  |  |  | 部分装卸、搬运、仓库管理人员持有相关部门发放的健康证明，视查看情况 | 1-3分 |  |  |
|  |  |  | 全部无相关部门发放的健康证明 | 0分 |  |  |
| 13 |  | 人员培训 （5分） | 全员经过上岗培训，有持续培训计划及培训记录 | 5分 | 查看培训计划、记录等 |  |
|  |  |  | 部分人员经过上岗培训，有持续培训计划及培训记录 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 无上岗培训，无培训计划及培训记录 | 0分 |  |  |
| 14 |  | 持证上岗 （5分） | 全部叉车工、电工、电梯操作工等持证上岗， | 5分 | 查看相关部门核发的证书 |  |
|  |  |  | 部分叉车工、电工、电梯操作工等持证上岗 视查看情况 | 1-3分 |  |  |
| 15 |  | 信用评价或其他荣誉 （5分） | 取得AA级及以上信用评价 | 5分 | 查看相关证书 |  |
|  |  |  | 取得A级以下信用评价或其他经营荣誉 | 3分 |  |  |

注：等级标准：评价总得分在85分以上获得A级资质、75分以上获得B级资质、65分以上获得C级资质。