企业自评表

| 项目 | 企业自评情况汇总 |  |
| --- | --- | --- |
| 控制项 | □达标 □未达标 |  |
| 评分项 | 满分100分 | 自评得分： |
| 说明：控制项必须达到要求，得分需达到70分。 |  |  |

控制项

| 编号 | 评价 内容 | 评价内容与方式 | 评价标准 | 自评情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色管理制度 | 绿色管理制度 | 绿色管理制度健全达标 | □达标 □未达标 |
| 2 | 绿色管理与培训 | 部门设置文件、培训记录 | （1）设置相应管理部门，并有专人负责； （2）培训记录完整。满足以上两条达标 | □达标 □未达标 |
| 3 | 信息技术或系统 | 信息系统操作手册、系统截屏及相应设备照片 | 信息系统能够正常使用为达标 | □达标 □未达标 |
| 4 | 人员培训 | 培训记录及相关证书 | （1）作业人员全部经培训合格后上岗；（2）特种操作人员需全部持证上岗（电梯、叉车、吊车、电工）。满足以上两条达标 | □达标 □未达标 |
| 5 | 废弃物管理制度 | 废弃物管理制度 | 环境整洁卫生、废弃物管理制度科学合理并有效实施，为达标 | □达标 □未达标 |
| 6 | 车辆尾气排放 | 车辆行驶证 | 自有或外包车辆全部符合GB 17691、GB 18352.6的要求，为达标 | □达标 □未达标 |

评分项

| 编号 | 评价内容 | 评价内容与方式 | 分值 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库选择 （获得绿色仓库标识按照第一项评分，未获得绿色仓库标识按照2-15项评分） | 获得绿色仓库标识证书（证书照片和运营仓储面积数量） | 25 | 使用的有绿色仓库标识的仓库面积占比70%以上，得25分，占比50%以上，得20分，占比30%以上，得15分，占比10%以上，得10分。 |  |
| 2 |  | 库区选址（库区地理位置图） | 2 | 运营所用仓库50%应符合以下条件中一项 1.库区可以进行两种以上运输方式换装，或纳入社会综合运输体系，得 2分； 2、库区距主干公路，铁路站场，水运码头，航空港，工业园区出入口 3KM 以内，符合任一项得 2分； 3、库区距主干公路，铁路站场，水运码头，航空港，工业园区出入口 8KM 以内；符合任一项得 1分。 |  |
| 3 |  | 提高容积率（总图设计说明） | 2 | 运营所用仓库50%符合以下条件 1、采用高层或多层仓库，得1分； 2、充分利用库区零散空间、合理利用地下空间，得1分 |  |
| 4 |  | 库区节水（给排水设计说明） | 2 | 运营所用仓库50%符合以下条件 1、选择节水的绿化灌溉方式（如喷灌、微灌），得1分； 2、采用水资源循环利用技术（如雨水回收利用、生产生活污水净化利用，得1分 |  |
| 5 |  | 库内通风（暖通设计说明） | 1 | 运营所用仓库50%符合以下条件得1分： 选用自然通风和机械通风相结合的方式，根据季节和室外气象条件采取自然通风模式。 |  |
| 6 |  | 自然采光（建筑设计图） | 2 | 运营所用仓库50%符合以下条件得2分： 利用采光带、外窗和导光设施进行自然采光。 |  |
| 7 |  | 高效节能灯具（电气设计说明） | 2 | 运营所用仓库80%符合以下条件得2分： 采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等节能高效的照明系统。 |  |
| 8 |  | 库内照明控制（电气设计说明和照明设计） | 2 | 运营所用仓库90%符合以下条件： 1、根据各场所的功能要求、作业差异性、天然采光可利用等因素，实现照明系统分区控制，得1分； 2、运营所用仓库10%符合以下条件：设置照明定时控制、自动感应开关、照度调节等智能控制系统，得1分。 |  |
| 9 |  | 外墙、屋面、门窗保温隔热（建筑设计说明） | 2 | 运营所用仓库90%符合以下条件： 1、采取保温隔热措施，根据当地气候特点，选择适当的保温隔热措施，选用高性能门窗，外窗节能附框和可调节遮阳技术，得1分； 2、采用高反射性屋面板、浅色屋面板、屋面板涂层或不同构造形式的倒置式屋面，降低屋顶在夏季的辐射得热、提高屋顶在冬季的保温性能，得1分。 |  |
| 10 |  | 节能管理（电气设计说明） | 2 | 运营所用仓库90%符合以下条件： 1、按区域、建筑和用途分别设置各种用能计量设备或装置，进行用能分区、分类和分项计量，得1分； 2、仓库空调、通风、动力、给排水、锅炉等公用设备设施至少2项采用自动控制系统，得1分。 |  |
| 11 |  | 节能设备（电气设计说明、能效标识照片） | 3 | 运营所用仓库50%符合以下条件： 1、采用高能效水泵、风机、锅炉、发电机等配套设，得1分； 2、采用高效变配电设备，选用低损耗、低噪声的节能高效变压器。采取措施提高供配电系统的功率因数，治理谐波，得1分； 3、有空调需求的仓库或配套用房采用高能效空调，得1分。 |  |
| 12 |  | 可再生能源利用-屋面光伏 | 2 | 运营所用仓库有分布式光伏电站，规模不小于1MW，得2分。 |  |
| 13 |  | 可再生能源利用-其它 | 1 | 根据库区条件，采用太阳能热水、空气源热泵、地源热泵、风力发电应用等任一装置，得1分。 |  |
| 14 |  | 高强度材料（结构设计说明） | 1 | 运营所用仓库60%符合以下条件： 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢材。1.钢混结构：HRB400以上（或抗拉强度设计值不低于360MPa的）钢筋用量不少于受力钢筋总量的70%或竖向承重结构中，C30以上混凝土不少于竖向承重结构混凝土用量的50%； 2.钢结构满足高强度钢（Q345及以上）用量不小于用钢总量的70%。满足以上任一条得1分。 |  |
| 15 |  | 利废建材使用（建筑材料采购证明或建筑设计说明） | 1 | 运营所用仓库总面积的50%采用以废弃物为原料生产的建筑材料，得1分。 |  |
| 16 | 仓储要求-功能区分布 | 作业管理制度并现场核查 | 2 | 按库存商品性质及作业流程进行分区，得2分；只按照库存商品性质或作业流程进行分区，得1分；其他不得分。 |  |
| 17 |  | 照片并现场核查 | 2 | 人流物流通道有明显划分，得2分；否则不得分。 |  |
| 18 |  | 照片并现场核查 | 2 | 有明显标识标记，得2分；否则不得分。 |  |
| 19 |  | 仓库总平面图和存货量数据（信息系统提取） | 3 | 仓库容积利用率达到70%及以上得3分；50%及以上得2分；30%及以上得1分。 |  |
| 20 | 仓储要求-作业设备 | 现场核查 | 2 | 使用与业务规模相适应的自动化设备，如：装卸、搬运、存取、分拣、包装等，得2分。 |  |
| 21 |  | 货物类型、货架布局图及库内照片 | 4 | 应用立体货架等高密度存储设备占仓储面积的比例，60%以上得4分；50%以上得3分，40%以上得2分，30%以上得1分。 |  |
| 22 |  | 标准化单元器具采购（租赁）合同并现场核查 | 3 | 应用标准化单元器具（托盘、周转箱、托盘笼）占比90%得3分，70%得2分，50%得1分。 |  |
| 23 | 仓储要求-作业管理 | 质量控制体系或质量体系认证证书 | 3 | 有国家或行业质量体系认证得3分；完善的质量控制体系包括作业标准、作业流程、作业记录以及监督检查组织机构得2分；无制度、无记录不得分。 |  |
| 24 |  | 物流工艺设计方案并现场核查 | 2 | 货位适宜作业方式及路径得2分；否则不得分。 |  |
| 25 |  | 物流工艺设计方案并现场核查 | 2 | 物流工艺方案设计合理得2分；否则不得分。 |  |
| 26 | 仓储要求-信息化管理 | 物联网、人工智能、大数据等技术方案 | 2 | 使用物联网、人工智能、大数据任意一项得2分；未使用不得分。 |  |
| 27 |  | 操作系统界面截图 | 2 | 与供应链上下游企业系统对接并能实时查询得2分；对接但不能实时查询得1分；未对接不得分。 |  |
| 28 | 配送要求-作业设备 | 车辆行驶证 | 3 | 90%及以上符合得3分；70%以上符合得2分；50%以上符合得1分。 |  |
| 29 |  | 车辆行驶证并现场核查 | 3 | 新能源、清洁能源车辆占配送车辆比例达到30%得3分；达到20%得2分；达到10%得1分。 |  |
| 30 |  | 充电设施照片 | 2 | 有充电设施得2分，没有不得分。 |  |
| 31 |  | 车辆尾板照片 | 2 | 配有装卸尾板车辆占比达50%得2分；占比达30%的1分。 |  |
| 32 |  | 提供资料并现场核查 | 4 | 使用标准单元化器具进行配送的数量占比达70%得4分；60%得3分；50%得2分；40%得1分。 |  |
| 33 | 配送要求-作业管理 | 车辆跟踪系统（监控中台）现场核查 | 2 | 70%以上跟踪和实时监控得2分； 50%以上得1分。 |  |
| 34 |  | TMS任务书并现场核查 | 2 | 使用TMS且功能齐全得2分;使用TMS，但功能不完善得1分；未使用TMS不得分。 |  |
| 35 |  | 合作协议并现场核查 | 2 | 同时服务两家以上客户，得2分;否则不得分。 |  |
| 36 |  | 系统查询及现场核查 | 2 | 应用集约化配送模式配送订单数量占比50%以上得2分；30%以上得1分。 |  |
| 37 | 配送要求-信息化管理 | 现场核查 | 2 | 使用电子单证70%以上得2分；50%以上得1分 。 |  |
| 38 |  | 顾客满意度调查表 | 2 | 顾客满意度98%以上得2分；95%以上得1分。 |  |
| 39 |  | 操作系统界面截图 | 2 | 与供应链上下游企业系统对接并能实时查询得2分；未对接不得分。 |  |
| 40 | 包装材料与尺寸 | 采购合同 | 3 | 选用可循环包装材料、选用易回收包装材料、选用可降解的包装材料，各得1分；未使用不得分。 |  |
| 41 |  | 提供资料并现场核查 | 3 | 原厂包装发货比例50%以上得3分；40%以上得2分；30%以上1分。 |  |
| 42 |  | 包装箱采购合同及现场核查 | 3 | 使用基础模数为600ｍｍ×400ｍｍ的包装箱占总数50%得3分；30%得1分；其他按插值法计。 |  |
| 43 |  | 包装产品合格证书及承诺书 | 3 | 包装材料提供厂家的产品合格证书或承诺书，得3分；无产品合格证或承诺书不得分。 |  |
| 44 | 包装管理 | 制度和合同查询 | 3 | 制度完善得3分；无制度不得分。 |  |
| 45 |  | 现场核查 | 3 | 具有废弃物收集、储存设备或区域得3分；没有不得分。 |  |

注：第19项：容积利用率=（库存商品实际数量或容积/仓库应存数量或容积）×100%